## Sheet1
Время события | Категория | Объект | Содержание | Автор записи | Кто/кому | Роли | Время записи | Компьютер
18.01.2023 16:40 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 715 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Востановление диспетчерских наименований. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 19:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 16:15 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 490 работа на ПС 110/10 Пушкинская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Выполнить поиск повреждения КЛ 10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ Пушкинская. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 16:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 15:53 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 716 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 15:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 15:16 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 717 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 15:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 15:01 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 720 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 15:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 12:40 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 721 работа на ПС 35/10 Дмитриевская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Опробование привода В ф.1. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 12:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 12:01 | Работы по распоряжению | ПС 35/10 Дмитриевская | По распоряжению № 721 бригада допущена к работе на ПС 35/10 Дмитриевская. Допускающий: оперативный персонал. Производитель работ: Крупнин С.Н. гр. IV. Содержание работ: Опробование привода В ф.1 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 12:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 11:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 718 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования связи Nateks FOM-4 Е-2 шт., APC Smart UPC 2000RMXLI, Cisco 2811, Cisco 2901,Cisco 2960,Natex MMX-S,VoiceCom-110-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 11:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 10:56 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 720 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Содержание работ: Проверка ЦС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 10:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 10:55 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 719 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования связи Nateks FOM-4 Е-2 шт., APC Smart UPC 2000RMXLI, Cisco 2811, Cisco 2901,Cisco 2960,Natex MMX-S,VoiceCom-110-2. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 10:55 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 10:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 719 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Допускающий: оперативный персонал. Содержание работ: Плановая проверка оборудования связи Nateks FOM-4 Е-2 шт., APC Smart UPC 2000RMXLI, Cisco 2811, Cisco 2901,Cisco 2960,Natex MMX-S,VoiceCom-110-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 10:10 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 718 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Допускающий: оперативный персонал. Содержание работ: Плановая проверка оборудования связи Nateks FOM-4 Е-2 шт., APC Smart UPC 2000RMXLI, Cisco 2811, Cisco 2901,Cisco 2960,Natex MMX-S,VoiceCom-110-2 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 10:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 09:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 717 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 09:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 09:29 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 490 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Ответственный руководитель работ: Лобанчиков М.В. гр. V. Содержание работ: Выполнить поиск повреждения КЛ 10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ Пушкинская | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 09:29 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 09:25 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 716 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 09:25 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 08:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 715 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: Оперативный персонал. Производитель работ: Зябрев В.А. гр. IV. Содержание работ: Востановление диспетчерских наименований | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 08:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 04:18 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье | По наряду-допуску № 497 работа на ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье цепь желтая ремонт натяжной изолирующей подвески с использованием подъемных средств и ручной лебедки в пролете опор 16-17. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 04:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 01:40 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье | По наряду-допуску № 497 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Бабанов А.А. гр. V. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: ВЛ 110\ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье цепь желтая ремонт натяжной изолирующей подвески с использованием подъемных средств и ручной лебедки в пролете опор 16-17 | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 01:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
18.01.2023 01:09 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье | По распоряжению № 714 работа на ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье закончена, бригада удалена. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения без права выполнения ремонтных работ и подъема на опору. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 18.01.2023 01:09 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 21:03 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье | По распоряжению № 714 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Кировская - Металлургическая с отпайкой на ПС Криволучье. Производитель работ: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: Осмотр ВЛ после аварийного отключения без права выполнения ремонтных работ и подъема на опору | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 21:03 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 705 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 16:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 16:30 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 704 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 16:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 16:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 703 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Востановление диспетчерских наименований. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 16:07 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 15:38 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 495 работа на ПС 110/10 Пушкинская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Замена ТТ ф.10 кВ № 11. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 15:39 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 15:38 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега | По наряду-допуску № 496 работа на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: На опоре № 29 (цепь левая) замена подвесных гирлянд изоляторов, в пролетах опор №6-8 перетяжка (регулировка) провода с применением АГП-29. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 15:38 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 14:45 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Оболенская-Красный Яр с отпайкой на ПС Шатск | По распоряжению № 712 работа на ВЛ 110 кВ Оболенская-Красный Яр с отпайкой на ПС Шатск закончена, бригада удалена. Содержание работ: осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 14:45 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 13:41 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1, ПС 110/35/6 Болоховская\Т-2 | По распоряжению № 713 работа на ПС 110/35/6 Болоховская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 13:41 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 11:46 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Подземгаз | По распоряжению № 711 работа на ПС 110/6 Подземгаз закончена, бригада удалена. Содержание работ: Ремонт АВР 0,4 кВ. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 11:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 11:29 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега | По наряду-допуску № 496 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Алексинская ТЭЦ-Мышега. Допускающий: Чусов И.В. гр. IV. Ответственный руководитель работ: Алимкин Е.А. гр. V. Производитель работ: Чусов И.В. гр. IV. Содержание работ: На опоре № 29 (цепь левая) замена подвесных гирлянд изоляторов, в пролетах опор №6-8 перетяжка (регулировка) провода с применением АГП-29 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 11:30 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 11:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Болоховская\Т-1, ПС 110/35/6 Болоховская\Т-2 | По распоряжению № 713 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Болоховская. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Отбор проб масла | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 11:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 11:19 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 494 работа на ПС 110/10/6 Центральная полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: ошиновка кабеля. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 11:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:50 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Оболенская-Красный Яр с отпайкой на ПС Шатск | По распоряжению № 712 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Оболенская-Красный Яр с отпайкой на ПС Шатск. Содержание работ: осмотр ВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 10:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:46 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская | По наряду-допуску № 495 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Производитель работ: Туров В.И. гр. IV. Содержание работ: Замена ТТ ф.10 кВ № 11 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 10:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:42 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Центральная\ЗРУ 6 кВ\ф.6 | По наряду-допуску № 494 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Центральная. Производитель работ: Ермаков гр. IV. Содержание работ: ошиновка кабеля | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 10:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:34 | Работы по распоряжению | ПП №1\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 709 работа на ПП №1 закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТВК. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 10:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:33 | Работы по распоряжению | ПС 110/6 Подземгаз | По распоряжению № 711 бригада допущена к работе на ПС 110/6 Подземгаз. Содержание работ: Ремонт АВР 0,4 кВ | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 10:34 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:32 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | Отмена записи 454616 от 17.01.2023, 10:31:26 повторно внесена | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:31 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 710 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 10:32 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:12 | Работы по распоряжению | ПП №1\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 709 бригада допущена к работе на ПП №1. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ТВК | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 10:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 10:11 | Работы по распоряжению | ПП №2\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 708 работа на ПП №2 закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТВК. | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 10:11 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:57 | Работы по распоряжению | ПП №2\ОРУ 110 кВ | По распоряжению № 708 бригада допущена к работе на ПП №2. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ТВК | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 09:57 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:54 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 707 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 09:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Тулица | По распоряжению № 706 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Тулица. Допускающий: Савченков Л.В. гр. IV. Содержание работ: Плановая проверка оборудования АСТУ:КП ТМ Гранит микро, ЕТ-81,ТФМ 3М,ИБП АРС 2000 | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 09:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:19 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 705 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 09:19 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:17 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 704 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 17.01.2023 09:18 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
17.01.2023 09:08 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 703 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Допускающий: Оперативный персонал. Производитель работ: Зябрев В.А. гр. IV. Содержание работ: Востановление диспетчерских наименований | Голик С.С |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1,Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №3 | 17.01.2023 09:08 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 22:29 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская | По наряду-допуску № 493 работа на ПС 110/10/6 Октябрьская полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид. №41. | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 22:31 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 21:58 | Работы по наряду | ПС 110/10/6 Октябрьская | По наряду-допуску № 493 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Октябрьская. Производитель работ: Шевцов А.И. гр. IV. Содержание работ: Расшиновка поврежденного кабеля фид. №41 | Баранова Е.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 21:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 16:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 702 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 16:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 16:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 701 работа на ПС 110/35/6 Щегловская закончена, бригада удалена. Содержание работ: Профилактический контроль. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 16:04 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 15:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 699 работа на ПС 110/35/6 Барсуки закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 15:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 14:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 702 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 14:50 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 14:23 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Щегловская | По распоряжению № 701 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Щегловская. Производитель работ: Потоцкий А.Д. гр. V. Содержание работ: Профилактический контроль | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 14:23 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 14:15 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Красный Яр\Т-2, ПС 110/10 Красный Яр\Т-1 | По распоряжению № 700 работа на ПС 110/10 Красный Яр закончена, бригада удалена. Содержание работ: Отбор проб масла. | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 14:15 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 13:48 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Красный Яр\Т-1, ПС 110/10 Красный Яр\Т-2 | По распоряжению № 700 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Красный Яр. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Отбор проб масла | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 13:48 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
16.01.2023 13:12 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Барсуки | По распоряжению № 699 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Барсуки. Производитель работ: Фролков Е.М. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Голик И.В |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 16.01.2023 13:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 14:53 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По распоряжению № 696 работа на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками закончена, бригада удалена. Содержание работ: осмотр КВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 14:54 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 14:53 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По распоряжению № 696 работа на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками закончена, бригада удалена. Содержание работ: осмотр КВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 14:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 12:58 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ТСН-1 | По наряду-допуску № 492 работа на ПС 110/35/6 Рудаково полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: Отбор проб масла. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 12:58 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 12:52 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 698 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 12:52 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 11:20 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 698 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 11:20 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 10:30 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Высокое | По распоряжению № 697 работа на ПС 35/6 Высокое закончена, бригада удалена. Содержание работ: ТВК контроль. | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 10:53 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 10:46 | Работы по наряду | ПС 110/35/6 Рудаково\КРУН 6 кВ\ТСН-1 | По наряду-допуску № 492 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Рудаково. Допускающий: Феофанов М.С. гр. V. Содержание работ: Отбор проб масла | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 10:46 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 09:56 | Работы по распоряжению | ПС 35/6 Высокое | По распоряжению № 697 бригада допущена к работе на ПС 35/6 Высокое. Производитель работ: Гаврилин В.В. гр. IV. Содержание работ: ТВК контроль | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 09:56 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
13.01.2023 09:00 | Работы по распоряжению | КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками | По распоряжению № 696 бригада допущена к работе на КВЛ 110 кВ Перекоп-Кировская с отпайками. Содержание работ: осмотр КВЛ без права проведения ремонтных работ и подъема на опоры | Максимова Ю.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 13.01.2023 09:01 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 16:16 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Мышега-Шипово | По распоряжению № 695 работа на ВЛ 110 кВ Мышега-Шипово закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановый обход, без права ремонта и подъема на опоры. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 16:16 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 16:00 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 490 работа на ПС 110/10 Пушкинская на сегодняшний день закончена, бригада удалена. Оформлен перерыв в работе. Оборудование аварийно можно вводить в работу. Содержание работ: Выполнить поиск повреждения КЛ 10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ Пушкинская. Результат работы: Перерыв в работе в связи с окончанием рабочего дня. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 16:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 15:07 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 491 работа на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой сняты, осмотр рабочего места произведен. Оборудование можно вводить в работу. Содержание работ: цепь правая,верховой осмотр, замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор № 35-45. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 15:22 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 15:00 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 691 работа на ПС 110/10 Стечкин закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка ЦС. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 15:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 14:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 693 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Проверка сигнализации ЩПТ. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 14:37 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 692 работа на ПС 110/35/6 Ясногорск закончена, бригада удалена. Содержание работ: Монтаж РАС "ПАРМА". | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 14:37 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 12:47 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 694 работа на ПС 110/10/6 Мясново закончена, бригада удалена. Содержание работ: Плановая проверка оборудования СДТУ: КП ТМ ARIS, ЦВК-16, APC Smart UPC 2000RMXLI, Mikrotik RB3011, оборудование спутниковой связи Gilat SkyEdge II-c Gemini-i, оборудование провайдера услуг ЭР-Телеком, Mikrotik CCR1036-12G-4. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 12:47 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 11:00 | Работы по распоряжению | ВЛ 110 кВ Мышега-Шипово | По распоряжению № 695 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Мышега-Шипово. Производитель работ: Засовенков Д.А. гр. IV. Содержание работ: Плановый обход, без права ремонта и подъема на опоры | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 11:00 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 10:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/10/6 Мясново | По распоряжению № 694 бригада допущена к работе на ПС 110/10/6 Мясново. Допускающий: Савченков Л.В. гр. IV. Содержание работ: Плановая проверка оборудования СДТУ: КП ТМ ARIS, ЦВК-16, APC Smart UPC 2000RMXLI, Mikrotik RB3011, оборудование спутниковой связи Gilat SkyEdge II-c Gemini-i, оборудование провайдера услуг ЭР-Телеком, Mikrotik CCR1036-12G-4 | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 10:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 10:41 | Работы по наряду | ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2 | По наряду-допуску № 491 бригада допущена к работе на ВЛ 110 кВ Ленинская - Алёшня 2. Допускающий: Лукьянов Д.А. гр. IV. Содержание работ: цепь правая, верховой осмотр, замена дефектных изоляторов и установка ПЗУ на участке опор № 35-45. Разрешается работать до 16:00 12.01.2023г. АВ-1 ч. | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 10:42 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 10:36 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 693 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Качиков А.Г. гр. V. Содержание работ: Проверка сигнализации ЩПТ | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 10:36 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 10:27 | Работы по распоряжению | ПС 110/35/6 Ясногорск | По распоряжению № 692 бригада допущена к работе на ПС 110/35/6 Ясногорск. Производитель работ: Гавриков А.В. гр. V. Содержание работ: Монтаж РАС "ПАРМА" | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 10:27 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 10:12 | Работы по наряду | ПС 110/10 Пушкинская\КРУН 10 кВ\ф.8 | По наряду-допуску № 490 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Пушкинская. Ответственный руководитель работ: Лобанчиков М.В. гр. V. Содержание работ: Выполнить поиск повреждения КЛ 10 кВ ф. 8 ПС 110 кВ Пушкинская | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 10:12 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech
12.01.2023 09:44 | Работы по распоряжению | ПС 110/10 Стечкин | По распоряжению № 691 бригада допущена к работе на ПС 110/10 Стечкин. Производитель работ: Шмакин А.А. гр. V. Содержание работ: Проверка ЦС | Лазаренко А.А |  | Диспетчер Тульского участка ДС ЦУС №1 | 12.01.2023 09:44 | 71ECUS-OS-T02.tl.tech